ОПРОСНЫЙ ЛИСТ                                                                       Выключатели серии ВА04-36, 06-36

Просим подчеркнуть или выделить нужные Вам параметры :

| Тип | ВА 04-36, ВА 06-36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие макс. расцепителя | Расцепитель в зоне токов к.з. (без теплового расцепителя) |  |  |  |  |  | Расцепитель в зоне токов перегрузки и к.з. (с тепловым расцепителем) |  |  |
| Кол-во полюсов | ## 3 | ## 3 |  | ## 2 |  | ## 3 |  | ## 3 | ## 3 |
| Ном.напр, В | ~ 380 | ~660 |  | =220 |  |  | ~380 | ~660 | =220 |
| Ном.ток теплового расцепителя,А (для выкл-лей без теплового - уставка элект-ромаг.расцепи-телей, А) | 750 1000 1250 1500 2000 2500 3000 |  |  |  | 800 1000 1250 1500 |  | 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250 |  | 80 100 125 160 200 250 |
|  | 3200 4000 |  |  |  | 2000 2500 |  | 320 400 |  | 320 400 |
| Исполнение | Стационарный с ручным приводом Стационарный с электромагнитным приводом Выдвижной с ручным дистанционным приводом (указать рабочее положение выключателя: вывода 1,3,5 вверх, влево или вправо) # Выдвижной с электромагнитным приводом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение э/м привода, В | Перем.ток:110; 127; 220; 230; 240; 380; 400; 415; 550; 660 Пост.ток: 110; 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доп. сборочные единицы | Выберите нужное сочетание сборочных единиц по таблице (см.ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение независимого расцепителя, В | Перем.ток: 110, 127, 220, 240, 380, 400, 415, 550, 660 Пост.ток: 24, 110, 220; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединение | Для стационарных |  | Переднее алюм.шиной Переднее медной шиной Переднее кабелями без каб.наконечника Переднее двумя кабелями без каб.наконечника Заднее алюм.шиной Заднее медной шиной |  |  |  |  |  |  |
|  | Для выдвижных |  | Заднее алюм.шиной Заднее медн.шиной |  |  |  |  |  |  |
| Клим.исполн. | УХЛ3, УХЛ3 Экспорт, Т3, Т3 Экспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Обозначение | Свободные контакты | Независимый расцепитель | Наличие электромагнитного привода |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | - | - | - |
| 11 | 2з+2р | - | - |
| 18 | 1з+2р | + | - |
| 11 | 2з+1р | - | + |
| 18 | 1з+1р | + | + |