## RUS
| АО “ДКС” |  | Коммерческий офис:
| 170017, г. Тверь, Ул. Бочкина, д. 15 |  | 125167, г. Москва, 4-я ул. 8-го Марта, д. 6а
| тел.: (4822) 33-28-81, 33-28-82, 33-28-83, |  | тел: (495) 916–52-62,
| факс: (4822) 33-28-84, e-mail: tver@dkc.ru |  | факс: (495) 916–52-08, e-mail: info@dkc.ru
Электрoтехнические характеристики силового трансформатора:
№ | Наименование, характеристика, назначение | Параметры | Комплектация по требованию заказчика
1 | Количество трансформаторов | -
2 | Тип трансформатора | - | С литой изоляцией
3 | Мощность силового трансформатора | кВА | 2000
4 | Материал обмоток | ВН/НН | Медь
5 | Класс напряжения обмоток | кВ | 10/0,4
6 | Напряжение короткого замыкания | %
7 | ПБВ | %
8 | Схема и группа соединения обмоток | - | D/Yn–11
9 | Высота установки над уровнем моря | м | До 1000 м
10 | Степень защиты (кожух трансформатора) | - | IP00
11 | Охлаждение | - | Естественное
12 | Сейсмостойкое исполнение в рабочем состоянии до 9 баллов по шкале MSK-64 | - | Нет
13 | Класс изоляции | - | Стандарт
Note:
| Организация: |  |  | Телефон / E-mail:
| ФИО ответственного: |  |  | Адрес:
| Код | Наименование |  |  |  |  | Ед. изм.
| TDC20ADYN1АА000 | Трансформатор сухой, Cu, 2000 кВА, 10/0,4, D/Yn–11, стандарт, без опций |  |  |  |  | шт.
T | D | C | 20 | A | DYN1 | АА | 000 |  | Трансформатор | , | сухой | , | Cu | , | 2000 кВА | , | 10/0,4 | , | D/Yn–11 | , | стандарт | , | без опций
принадлежность к группе
| T | Трансформатор
вид изделия
| D | сухой
| O | масляный
| R | реактор
материал обмоток
| A | алюминий | A
| C | медь | C
| N | аксессуар
номинальная мощность, кВА
| 01 | 100 | 01 | 100 кВА
| 02 | 160 | 02 | 160 кВА
| 03 | 250 | 03 | 250 кВА
| 04 | 400 | 04 | 400 кВА
| 06 | 630 | 06 | 630 кВА
| 08 | 800 | 08 | 800 кВА
| 10 | 1000 | 10 | 1000 кВА
| 13 | 1250 | 13 | 1250 кВА
| 16 | 1600 | 16 | 1600 кВА
| 20 | 2000 | 20 | 2000 кВА
| 25 | 2500 | 25 | 2500 кВА
| 32 | 3150 | 32 | 3150 кВА
напряжения обмоток, кВ
| A | 10/0,4 | A | , 10/0,4
| B | 6/0,4 | B | , 6/0,4
| C | 10/0,69 | C | , 10/0,69
| D | 6/0,69 | D | , 6/0,69
| E | 20/0,4 | E | , 20/0,4
| F | 20/0,69 | F | , 20/0,69
| G | 35/10 | G | , 35/10
| H | 35/6 | H | , 35/6
| I | 35/0,4 | I | , 35/0,4
схема и группа соединения обмоток
| DYN1 | D/Yn–11 | DYN1
| DD00 | D/D-0 | DD00
| YYN0 | Y/Yn–0 | YYN0
| YNY0 | Yn/Y–0 | YNY0
| YD11 | Y/D–11 | YD11
| YND1 | Yn/D–11 | YND1
| YZN1 | Y/Zn-11 | YZN1
исполнение
| А | стандарт | АА | АА
B
| C | H-класс | AC | АА
| D | Свыше 1000 м | AD | АА
| E | сейсмостойкое исполнение | AE | АА
| F | принудительная вентиляция | AF | АА
| C+D | H-класс, Свыше 1000 м | AG | АА
| C+E | H-класс, сейсмостойкое исполнение | AH | АА
| C+F | H-класс, принудительная вентиляция | AI | АА
| D+E | Свыше 1000 м, сейсмостойкое исполнение | AJ | АА
| D+F | Свыше 1000 м, принудительная вентиляция | AK | АА
| C+D+E | H-класс, Свыше 1000 м | AL | АА
| C+D+F | H-класс, Свыше 1000 м, принудительная вентиляция | AM | АА
| D+E+F | H-класс, сейсмостойкое исполнение, принудительная вентиляция | AN | АА
| C+D+E+F | H-класс, Свыше 1000 м, принудительная вентиляция, сейсмостойкое исполнение | AO | АА
| B+A | IP31 | BA | АА
| B+C | IP31, H-класс | BC | АА
| B+D | IP31, свыше 1000м | BD | АА
| B+E | IP31, сейсмостойкое исполнение | BE | АА |  |  | B | IP31
| B+F | IP31, принудительная вентиляция | BF | АА |  |  | C | H-класс
| B+C+D | IP31, H-класс, Свыше 1000 м | BG | АА |  |  | D | Свыше 1000 м
| B+C+E | IP31, H-класс, сейсмостойкое исполнение | BH | АА |  |  | E | сейсмостойкое исполнение
| B+C+F | IP31, H-класс, принудительная вентиляция | BI | АА |  |  | F | принудительная вентиляция
| B+D+E | IP31, Свыше 1000 м, сейсмостойкое исполнение | BJ | АА
| B+D+F | IP31, Свыше 1000 м, принудительная вентиляция | BK | АА
| B+C+D+E | IP31, H-класс, Свыше 1000 м | BL | АА
| B+C+D+F | IP31, H-класс, Свыше 1000 м, принудительная вентиляция | BM | АА
| B+D+E+F | IP31, Свыше 1000 м, сейсмостойкое исполнение, принудительная вентиляция | BN | АА
| B+C+D+E+F | IP31, H-класс, Свыше 1000 м, принудительная вентиляция, сейсмостойкое исполнение | BO | АА
IP00
IP31
Стандарт
H-класс
До 1000 м
Свыше 1000 м
Нет
Да
Естественное
Принудительное
дополнительные опции
| 000 | без опций
| TD | Трансфор
| T | Трансформатор
| D | сухой
| O | масляный
| R | реактор
| A | алюминий
| C | медь
| 01 | 100 кВА
| 02 | 160 кВА
| 03 | 250 кВА
| 04 | 400 кВА
| 06 | 630 кВА
| 08 | 800 кВА
| 10 | 1000 кВА
| 13 | 1250 кВА
| 16 | 1600 кВА
| 20 | 2000 кВА
| 25 | 2500 кВА
| 32 | 3150 кВА
| A | 10/0,4
| B | 6/0,4
| C | 10/0,69
| D | 6/0,69
| E | 20/0,4
| F | 20/0,69
| G | 35/10
| H | 35/6
| I | 35/0,4
| DYN1 | D/Yn–11
| DD00 | D/D-0
| YYN0 | Y/Yn–0
| YNY0 | Yn/Y–0
| YD11 | Y/D–11
| YND1 | Yn/D–11
| YZN1 | Y/Zn-11
| АА | стандарт
| AC | H-класс
| AD | Свыше 1000 м
| AE | сейсмостойкое исполнение
| AF | принудительная вентиляция
| AG | H-класс+Свыше 1000 м
| AH | H-класс+сейсмостойкое исполнение
| AI | H-класс+принудительная вентиляция
| AJ | Свыше 1000 м+ сейсмостойкое исполнение
| AK | Свыше 1000 м +принудительная вентиляция
| AL | H-класс+Свыше 1000 м
| AM | H-класс+Свыше 1000 м +принудительная вентиляция
| AN | H-класс+сейсмостойкое исполнение+принудительная вентиляция
| AO | H-класс+Свыше 1000 м +принудительная вентиляция + сейсмостойкое исполнение
| BA | IP31
| BC | IP31+H-класс
| BD | IP31+свыше 1000м
| BE | IP31+сейсмостойкое исполнение
| BF | IP31+принудительная вентиляция
| BG | IP31+H-класс+Свыше 1000 м
| BH | IP31+H-класс+сейсмостойкое исполнение
| BI | IP31+H-класс+принудительная вентиляция
| BJ | IP31+Свыше 1000 м+ сейсмостойкое исполнение
| BK | IP31+Свыше 1000 м +принудительная вентиляция
| BL | IP31+H-класс+Свыше 1000 м
| BM | IP31+H-класс+Свыше 1000 м +принудительная вентиляция
| BN | IP31+Свыше 1000 м+сейсмостойкое исполнение+принудительная вентиляция
| BO | IP31+H-класс+Свыше 1000 м +принудительная вентиляция + сейсмостойкое исполнение
| 000 | без опций

## Для инфы (hidden)
Мощность силового трансформатора | Тип изоляции | Класс напряжения обмоток | Схема и группа соединения обмоток | Высота установки над уровнем моря | Степень защиты (кожух трансформатора) | Охлаждение | Сейсмостойкое исполнение в рабочем состоянии до 9 баллов по шкале MSK-64 | Класс изоляции
100 | Алюминий | 6/0,4 | D/Yn–11 | До 1000 м | IP00 | Естественное | Да | Стандарт
160 | Медь | 10/0,4 | D/D-0 | Свыше 1000 м | IP31 | Принудительное | Нет | H-класс
250 |  | 6/0,69 | Y/Yn–0
400 |  | 10/0,69 | Yn/Y–0
500 |  | 20/0,4 | Y/D–11
630 |  | 20/0,69 | Yn/D–11
800 |  | 35/0,4 | Y/Zn-11
1000 |  | 35/6
1250 |  | 35/10
1600
2000
2500
3150

## Лист1 (hidden)
принадлежность к группе
T | Трансформатор
вид изделия
D | сухой
O | масляный
R | реактор
материал обмоток
A | алюминий | Al
C | медь | Cu
N | аксессуар
номинальная мощность, кВА
01 | 100 | 100 кВА
02 | 160 | 160 кВА
03 | 250 | 250 кВА
04 | 400 | 400 кВА
06 | 630 | 630 кВА
08 | 800 | 800 кВА
10 | 1000 | 1000 кВА
13 | 1250 | 1250 кВА
16 | 1600 | 1600 кВА
20 | 2000 | 2000 кВА
25 | 2500 | 2500 кВА
32 | 3150 | 3150 кВА
напряжения обмоток, кВ
A | 10/0,4 | , 10/0,4
B | 6/0,4 | , 6/0,4
C | 10/0,69 | , 10/0,69
D | 6/0,69 | , 6/0,69
E | 20/0,4 | , 20/0,4
F | 20/0,69 | , 20/0,69
G | 35/10 | , 35/10
H | 35/6 | , 35/6
I | 35/0,4 | , 35/0,4
схема и группа соединения обмоток
DYN1 | D/Yn–11
DD00 | D/D-0
YYN0 | Y/Yn–0
YNY0 | Yn/Y–0
YD11 | Y/D–11
YND1 | Yn/D–11
YZN1 | Y/Zn-11
исполнение
АА | стандарт
AB | IP31
AC | H-класс
AD | свыше 1000 м над уровнем моря
AE | сейсмостойкое исполнение
AF | принудительная вентиляция
BC | IP31+H-класс
BD | IP31+свыше 1000м
BE | IP31+сейсмостойкое исполнение
BF | IP31+принудительная вентиляция
CD | H-класс+свыше 1000м
CE | H-класс+сейсмостойкое исполнение
CF | H-класс+принудительная вентиляция
DE | свыше 1000м+сейсмостойкое исполнение
DF | свыше 1000м+принудительная вентиляция
EF | сейсмостойкое исполнение+принудительная вентиляция
дополнительные опции
000 | без опций

## Лист2 (hidden)
| АО “ДКС” |  | Региональное представительство:
| 170017, г. Тверь, Ул. Бочкина, д. 15 |  | 125167, г. Москва, 4-я ул. 8-го Марта, д. 6а
| тел.: (4822) 33-28-81, 33-28-82, 33-28-83, |  | тел: (495) 916–52-62,
| факс: (4822) 33-28-84, e-mail: tver@dkc.ru |  | факс: (495) 916–52-08, e-mail: info@dkc.ru
Электрoтехнические характеристики силового трансформатора (нужное отметить знаком √ ):
№ | Наименование, характеристика, назначение | Параметры | Комплектация по требованию заказчика
1 | Наименование (производитель) трансформатора | - | DKC
2 | Количество трансформаторов | -
3 | Тип трансформатора | -
4 | Мощность силового трансформатора | кВ*А | 100
5 | Материал обмоток | ВН/НН
6 | Класс напряжения обмоток | кВ
7 | Напряжение короткого замыкания | кВ
8 | ПБВ | %
9 | Схема и группа соединения обмоток | -
10 | Высота установки над уровнем моря | м
11 | Степень защиты (кожух трансформатора) | -
12 | Охлаждение | -
13 | Сейсмостойкое исполнение в рабочем состоянии до 9 баллов по шкале MSK-64 | -
14 | Класс изоляции | -
Note:
| Организация: |  |  | Телефон / E-mail:
| ФИО ответственного: |  |  | Адрес:

## Лист4 (hidden)
T | Трансформатор
D | сухой
O | масляный
R | реактор
A | Al
C | Cu
01 | 100 кВА
02 | 160 кВА
03 | 250 кВА
04 | 400 кВА
06 | 630 кВА
08 | 800 кВА
10 | 1000 кВА
13 | 1250 кВА
16 | 1600 кВА
20 | 2000 кВА
25 | 2500 кВА
32 | 3150 кВА
A | 10/0,4
B | 6/0,4
C | 10/0,69
D | 6/0,69
E | 20/0,4
F | 20/0,69
G | 35/10
H | 35/6
I | 35/0,4
DYN1 | D/Yn–11
DD00 | D/D-0
YYN0 | Y/Yn–0
YNY0 | Yn/Y–0
YD11 | Y/D–11
YND1 | Yn/D–11
YZN1 | Y/Zn-11
АА | стандарт
AC | H-класс
AD | Свыше 1000 м
AE | сейсмостойкое исполнение
AF | принудительная вентиляция
AG | H-класс, Свыше 1000 м
AH | H-класс, сейсмостойкое исполнение
AI | H-класс, принудительная вентиляция
AJ | Свыше 1000 м, сейсмостойкое исполнение
AK | Свыше 1000 м, принудительная вентиляция
AL | H-класс, Свыше 1000 м
AM | H-класс, Свыше 1000 м, принудительная вентиляция
AN | H-класс, сейсмостойкое исполнение, принудительная вентиляция
AO | H-класс, Свыше 1000 м, принудительная вентиляция, сейсмостойкое исполнение
BA | IP31
BC | IP31, H-класс
BD | IP31, свыше 1000м
BE | IP31, сейсмостойкое исполнение
BF | IP31, принудительная вентиляция
BG | IP31, H-класс, Свыше 1000 м
BH | IP31, H-класс, сейсмостойкое исполнение
BI | IP31, H-класс, принудительная вентиляция
BJ | IP31, Свыше 1000 м, сейсмостойкое исполнение
BK | IP31, Свыше 1000 м, принудительная вентиляция
BL | IP31, H-класс, Свыше 1000 м
BM | IP31, H-класс, Свыше 1000 м, принудительная вентиляция
BN | IP31, Свыше 1000 м, сейсмостойкое исполнение, принудительная вентиляция
BO | IP31, H-класс, Свыше 1000 м, принудительная вентиляция, сейсмостойкое исполнение
000 | без опций