|  |  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата ДД/ММ/ГГГГ: 04.08.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: +7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Название проекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выключателей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка аксессуаров на заводе Да Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый выключатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток, А |  | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная наибольшая отключающая способность, кА |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение |  | Стационарное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выдвижное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аксессуары управления и сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Моторный привод |  | ~/= 24 B |  |  |  |  |  |  |  |  | ~/= 230 B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ~/= 48 B |  |  |  |  |  |  |  |  | ~ 415 - 440 B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ~/= 110 B |  |  |  |  |  |  |  |  | ~ 480 B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включающая катушка (ВК) |  | ~/= 24 B |  |  |  |  |  |  |  |  | ~/= 220 - 240 B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ~/= 48 B |  |  |  |  |  |  |  |  | ~ 415 - 480 B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ~/= 110 - 130 B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Независимый расцепитель (НР) |  | ~/= 24 B |  |  |  |  |  |  |  |  | ~/= 220 - 240 B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ~/= 48 B |  |  |  |  |  |  |  |  | ~ 415 - 480 B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ~/= 110 - 130 B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расцепитель минимального напряжения (РМН) |  | ~/= 24 B |  |  |  |  |  |  |  |  | ~/= 220 - 240 B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ~/= 48 B |  |  |  |  |  |  |  |  | ~ 415 - 480 B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ~/= 110 - 130 B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модуль задержки срабатывания для расцепителя минимального напряжения |  |  |  |  | ~/= 110 В |  |  |  |  |  |  |  |  | ~/= 230 В |  |  |  |  |  |  |  |
| Контакт сигнализации |  |  | для НР |  |  | для РМН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | для ВК |  |  |  |  |  |
| Выключатель ПРОТОН (ВА50-45Про) производства ОАО «Контактор». Внимание! Опросный лист предназначен для выбора только одного артикула и аксессуаров к нему. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задние присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горизонтально |  |  |  | Вертикально |  |  |  |  |  | Плоское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплект расширительных контактов (116,5 мм), ПРОТОН 25 |  |  |  |  | На ребро |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плашмя |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Плоское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переднее присоединение Комплект (устанавливается на заводе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блокировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положение «отключено» - (ключ входит в комплект) |  |  |  |  | Ronis® |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Profalux® |  |  |  |  |  |  |
| Положение «отключено» Ronis® 5 штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положение «выкачено» - (ключ входит в комплект) |  |  |  |  | Ronis® |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Profalux® |  |  |  |  |  |  |
| Блокировка двери двери при включенном выключателе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блокировки положения «отключено» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блокировка шторок корзины в положении выключателя «выкачено» (навесной замок не входит в комплект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блокировка, предотвращающая вкатывание аппарата в «чужое» шасси/корзину |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Механическая взаимоблокировка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство для механической взаимоблокировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тросовая тяга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 600 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 600 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 600 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 600 мм |  |  |  |  |  |  |
| Прочие аксессуары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительный модуль внешнего питания для расцепителя = 12 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик тока для защиты нейтрали (катушка Роговского) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контакт положения «вкачено» / «испытания» / «выкачено» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контакт состояния готовности включению (пружина взведена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок дополнител ьных контактов сигнализации (макс. 6 блоков). Указать кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уплотнитель двери IP40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Механический счетчик коммутаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплект крепежа для подъема выключателя краном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |